2. POJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

U POSTUPKU NABAVE

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNE HALE

Opći podaci o naručitelju:

Machiper oprema d.o.o.

Ivana Severa 2A

42000 Varaždin

OIB:81417217959

TEL:+385 42 684 415

FAX:+385 42 683 001

e-mail:g.grgic@machiper-oprema.com

web: http://machiper-oprema.hr/index.php/en/

Naručitelj je dana 24.1.2019. zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta te daje odgovor kako slijedi:

UPIT 1;

Poštovani, vezano na predmet nabave izgradnja proizvodne hale u Nedelišću molimo Vas da nam pošaljete sheme bravarije, alu.bravarije, pvc stolarije, drvene stolarije jer se u troškovniku navode  pozicije tj. sheme koje bi morali imati prilikom izrade ponude.

Također vas molim pojašnjenje u vezi stavke B 3.5. svjetlosne trake, u troškovniku se navode ventilacijski poklopci otvora 180x204 cm pokretani el. motorima spojeni na sustav vatrodojave.

Da li poklopci svjetlosnih traka služe za ventilaciju ili za odimljavanje ili imaju funkciju i ventilacije i odimljavanja?

Molim Vaše službeno pojašnjenje.

POJAŠNJENJE 1;

Naručitelj objavljuje traženu projektnu dokumentaciju.

U Elaboratu zaštite od požara nije predviđeno odimljavanje putem otvora na svjetlosnim trakama već isti služe za ventilaciju i provjetravanje objekta. Elektromotori moraju biti strujno ožičeni i povezani upravljačkim kabelom do točke upravljanja te ne trebaju biti spojeni na sustav vatrodojave.

Naručitelj je dana 30.1.2019. zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta te daje odgovor kako slijedi:

UPIT 2;

Vezano za tender koji ste objavili na Vašoj web stranici o izgradnji i opremanju proizvodne hale poduzeća Machiper oprema d.o.o. na lokaciji Nedelišće,  Gospodarska zona Goričica, k.č.br. 3846/12, 3846/15; k.o. Nedelišće. Da li posjedujete validne sheme za bravarske, stolarske radove i PVC stolarije? Naime, u dokumnetaciji koja je dostupna to nismo uspjeli pronaći, a bez tog dijela projekta jako je teško dati ozbiljnu ponudu za te radove.

POJAŠNJENJE 2;

Naručitelj objavljuje traženu projektnu dokumentaciju.

# Text boxes

Odbor za nabavu